| SITE ID : ITOKOUBE Nom du site : | Prestataire: PRIME |
| --- | --- |
| Date de début: 06/06/2020 | Date de mise en service: 09/06/2020 |
| Date proposée pour l’acceptance: …………………………………….. | AVIS DU RESPONSABLE RADIO GSM_TGC : ................................................. |
| PROCESS : |  |
| Description_ Sommaire des Travaux réalisés: Travaux d’installation & Mise en service New_ site ITOKOUBE..../Config6....... |  |
| Contrôle Sommaire des Travaux réalisés : Aspect visuel installation, étiquetage équipements; .; .. HW check et Mesures ROS des secteurs BTS Term.; .; .. Contrôle des HBA et azimuts conforme APD; .; .. Contrôle de la stabilité des interfaces de Transmission (à partir du MPR et/ou du Net) Abis, Iub, S1 et X2; .; .. Test des alarmes externes; .; .. Rapport de mesures radio et vérification d’absence d’interférences); .; .. Contrôle HW de l’installation In/OutDoor du FH; .; .. Contrôle des niveaux d’émission et réception du FH au Craft Terminal; .; .. Installation Trans Indoor/Outdoor. conforme au cahier de charges; .; .. Vérification du rapport d'alarmes des NE (Radio, Trans et Energie); .; .. Fixation du Genset au socle; .; .. Vérification autonomie des batteries; .; .. Mise à la Terre de tous les NE (Genset, Rectifier inclus); .; .. Remarques & Observations éventuelles ! |

| VUE A 0° SUR ENSEMBLE AERIENS | VUE A 90° SUR ENSEMBLE AERIENS |
| --- | --- |
| VUE SUR RFM | VUE SUR LES ANTENNES |
| VUE DE FACE SUR GENSET & TANK | VUE DE FACE SUR ATS |
| VUE DE FACE SUR LA BTS | VUE DE FACE SUR LA DC POWER |