| Nom du site : TOGBLEKOPE2 | Prestataire: PRIME |
| --- | --- |
| Date de début: | Date de mise en service: 08/10/2020 |
| Date proposée pour l’acceptance:23/10/2020 …………………………………….. | AVIS DU RESPONSABLE RADIO GSM_TGC : ................................................. |
| PROCESS : |  |
| Description_ Sommaire des Travaux réalisés: Travaux d’installation & Mise en service New_ site TOGBLEKOPE2.../Config7.......... |  |
| Contrôle Sommaire des Travaux réalisés : Aspect visuel installation, étiquetage équipements; .ok; .. HW check et Mesures ROS des secteurs BTS Term.; .ok; .. Contrôle des HBA et azimuts conforme APD; .ok; .. Contrôle de la stabilité des interfaces de Transmission (à partir du MPR et/ou du Net) Abis, Iub, S1 et X2; .ok; .. Test des alarmes externes; .ok; .. Rapport de mesures radio et vérification d’absence d’interférences); .ok; .. Contrôle HW de l’installation In/OutDoor du FH; .ok; .. Contrôle des niveaux d’émission et réception du FH au Craft Terminal; .ok; .. Installation Trans Indoor/Outdoor. conforme au cahier de charges; .ok; .. Vérification du rapport d'alarmes des NE (Radio, Trans et Energie); .ok; .. Fixation du Genset au socle; .ok; .. Vérification autonomie des batteries; .ok; .. Mise à la Terre de tous les NE (Genset, Rectifier inclus); .ok; .. Remarques & Observations éventuelles ! |

| VUE A 0° SUR ENSEMBLE AERIENS | VUE A 90° SUR ENSEMBLE AERIENS |
| --- | --- |
| VUE SUR RFM | VUE SUR LES ANTENNES |
| VUE DE FACE SUR GENSET & TANK | VUE DE FACE SUR ATS |
| VUE DE FACE SUR LA BTS | VUE DE FACE SUR LA DC POWER |